## Лист1
N | Заявка | Номенклатура | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во по заявке | ЦЕНА | ВРЕМЯ ДОСТАВКА | ПРИМ.
1 | Заявка AGZ07-PR-FG-0001 от 19.04.2024 9:04:46 | Металлорукав РЗ-ЦПнг-15 15ММ с протяжкой черный |  | м | 15
2 | Заявка AGZ07-PR-FG-0001 от 19.04.2024 9:04:46 | Коробка огнестойкая 43626HF 210х150х100ММ 16Р оарнжевый IP55 |  | шт | 2
3 | Заявка AGZ07-PR-FG-0001 от 19.04.2024 9:04:46 | Источник бесперебойного питания 12В 480ВТ Line-Interactive SNR-UPS-LID-800-LED-С13 | SNR-UPS-LID-800-LED-С13 | шт | 1
4 | Заявка AGZ07-PR-FG-0001 от 19.04.2024 9:04:46 | Аккумуляторная батарея 12В, 40А/ч |  | <> | 2
5 | Заявка AGZ07-PR-FG-0001 от 19.04.2024 9:04:46 | Труба гофрированная из ПВХ d 20 c зондом IEK (100м) |  | м | 400
6 | Заявка AGZ07-PR-FG-0001 от 19.04.2024 9:04:46 | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ, IP20 | 20П ИСП. 01 АЦДР.425533.001 | шт | 1
7 | Заявка AGZ07-PR-FG-0001 от 19.04.2024 9:04:46 | СКОБА МЕТАЛЛ.ДВУХКОМПОН. ИЭК D19-20ММ | ИЭК D19-20ММ | шт | 800
8 | Заявка AGZ07-PR-FG-0001 от 19.04.2024 9:04:46 | Блок индикации и управления R3-БИУ |  | шт | 2
9 | Заявка AGZ07-PR-FG-0001 от 19.04.2024 9:04:46 | Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3 |  | шт | 2
10 | Заявка AGZ07-PR-FG-0001 от 19.04.2024 9:04:46 | Извещатель дымовой оптико-электронный ИП 212-64-R3 |  | шт | 18
11 | Заявка AGZ07-PR-FG-0001 от 19.04.2024 9:04:46 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-11-A-R3 |  | шт | 16
12 | Заявка AGZ07-PR-FG-0001 от 19.04.2024 9:04:46 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный ОПОП 124-R3 |  | шт | 16
13 | Заявка AGZ07-PR-FG-0001 от 19.04.2024 9:04:46 | Модуль адресный Рубеж РМ- 4К-R3 |  | шт | 1
14 | Заявка AGZ07-PR-FG-0001 от 19.04.2024 9:04:46 | Козырек КС 908.3122 |  | шт | 1
15 | Заявка AGZ07-PR-FG-0001 от 19.04.2024 9:04:46 | Основание базовое W1.03 | Линии для производства прямошовных труб 219-533х16ММ | шт | 16
16 | Заявка AGZ07-PR-FG-0001 от 19.04.2024 9:04:46 | Разъём RJ45 |  | шт | 6
17 | Заявка AGZ07-PR-FG-0001 от 19.04.2024 9:04:46 | Бирка кабельная маркировочная У-134 квадратная по 100шт в упаковке |  | уп. | 5
18 | Заявка AGZ07-PR-FG-0001 от 19.04.2024 9:04:46 | Извещатель пожарный взрывозащищённый ЕхИП-535-1В-А-Б |  | шт | 2
19 | Заявка AGZ07-PR-FG-0001 от 19.04.2024 9:04:46 | Хомут кабельный белый 3х150 |  | пач | 5
20 | Заявка AGZ07-PR-FG-0001 от 19.04.2024 9:04:46 | Труба ПНД d32 |  | м | 30